CADERNO

MEIO AMBIENTE, LICENCIAMENTO, SUSTENTABILIDADE E CONTROLE AMBIENTAL

Parceria Público-Privada para Tratamento Termoquímico de Resíduos Sólidos Urbanos, Valorização Energética e Gestão Ambiental Integrada

Município de Ribeira do Pombal/BA

Sumário

1. Apresentação	6

2. Objeto da PPP	7

3. Finalidade do Caderno Ambiental	9

4. Diretriz Ambiental Central do Projeto	11

5. Contextualização Ambiental	12

6. Justificativa Ambiental	13

6.1. Redução de passivos ambientais	13

6.2. Valorização energética	13

6.3. Aproveitamento de subprodutos	13

6.4. Controle ambiental superior	13

6.5. Contribuição climática	13

6.6. Financiabilidade e governança ESG	14

7. Objetivos Ambientais da PPP	15

7.1. Objetivo geral	15

7.2. Objetivos específicos	15

8. Princípios Ambientais Aplicáveis	17

9. Enquadramento Legal e Normativo	19

10. Natureza Industrial da Planta	21

11. Descrição Ambiental da Solução Tecnológica	23

11.1. Recepção e controle de entrada	23

11.2. Área de recepção	23

11.3. Triagem operacional industrial	24

11.4. Preparação da massa	25

11.5. Tratamento termoquímico	25

11.6. Aproveitamento energético	26

11.7. Subprodutos	26

12. Energia Verde e Complementação Fotovoltaica	28

13. Licenciamento Ambiental	29

13.1. Obrigações da SPE	29

13.2. Atuação do Município	30

13.3. Estudos ambientais possíveis	30

14. Controle de Emissões Atmosféricas	32

14.1. Parâmetros ambientais	32

14.2. Sistema de abatimento	33

14.3. Linguagem técnica correta	34

14.4. Não conformidades	34

15. Gestão de Efluentes, Líquidos e Águas Contaminadas	35

15.1. Estruturas obrigatórias	35

15.2. Destinação dos efluentes	35

15.3. Monitoramento	36

16. Controle de Odores, Vetores e Condições Sanitárias	37

16.1. Controle de odores	37

16.2. Controle de vetores	37

16.3. Condições sanitárias	38

17. Ruído, Tráfego e Impactos de Vizinhança	39

17.1. Ruído	39

17.2. Tráfego	39

17.3. Relação com o entorno	40

18. Gestão de Subprodutos	41

18.1. Gás de processo	41

18.2. Biochar, carvão ou material carbonáceo	41

18.3. Óleo pirolenhoso ou fração líquida	42

18.4. Rastreabilidade	42

19. Gestão de Materiais Incompatíveis com o Processo	44

19.1. Exemplos de materiais incompatíveis	44

19.2. Procedimento	45

20. Recicláveis e Política Municipal de Coleta Seletiva	46

20.1. Diretrizes	46

20.2. Catadores	46

21. Monitoramento Ambiental	47

21.1. Indicadores de massa	47

21.2. Indicadores energéticos	47

21.3. Indicadores ambientais	48

21.4. Indicadores contratuais	48

22. Plano de Gerenciamento de Riscos Ambientais	49

22.1. Riscos mínimos	49

22.2. Medidas preventivas	50

22.3. Medidas corretivas	50

23. Plano de Emergência Ambiental	52

23.1. Conteúdo mínimo	52

23.2. Parada segura	53

24. Educação Ambiental e Comunicação Institucional	54

24.1. Objetivos	54

24.2. Ações possíveis	54

25. Créditos de Carbono e Agenda Climática	56

25.1. Diretriz de cautela	56

25.2. Possíveis benefícios climáticos	56

26. Transparência, Relatórios e Auditoria	58

26.1. Relatórios mínimos	58

26.2. Auditoria	59

26.3. Painel público	59

27. Responsabilidades Ambientais da SPE	60

28. Responsabilidades Ambientais do Município	62

29. Matriz de Riscos Ambientais	63

30. Indicadores de Desempenho Ambiental	65

31. Penalidades Ambientais Contratuais	66

32. Governança Ambiental	68

32.1. Comitê ou rotina de acompanhamento	68

32.2. Reuniões periódicas	68

33. Financiamento Verde e ESG	70

33.1. Elementos de atratividade ambiental	70

33.2. Documentos úteis	70

34. Encerramento, Transição e Desmobilização	72

34.1. Obrigações finais	72

35. Cláusulas Ambientais Sugeridas	73

35.1. Cláusula de natureza industrial do projeto	73

35.2. Cláusula de responsabilidade ambiental	73

35.3. Cláusula de valorização dos resíduos	73

35.4. Cláusula de controle de emissões	73

35.5. Cláusula de transparência ambiental	73

36. Resumo Executivo	75

37. Conclusão	76

# 1. Apresentação

O presente Caderno de Meio Ambiente, Licenciamento, Sustentabilidade e Controle Ambiental integra o conjunto de documentos técnicos da Parceria Público-Privada destinada à implantação, operação, manutenção e gestão de uma planta industrial de tratamento termoquímico de resíduos sólidos urbanos, com valorização energética, geração de subprodutos, controle ambiental, monitoramento operacional e contribuição para o atendimento das demandas energéticas do Município de Ribeira do Pombal/BA.

Este caderno tem por finalidade estabelecer as diretrizes ambientais, técnicas, regulatórias e institucionais que deverão orientar a futura Sociedade de Propósito Específico — SPE na implantação e operação da unidade industrial, em harmonia com o Termo de Referência, a modelagem econômico-financeira, a matriz de riscos, os indicadores de desempenho, a minuta contratual e os demais anexos da PPP.

A concepção ambiental do projeto parte de uma premissa objetiva: o resíduo sólido urbano recebido pela planta deverá ser tratado como insumo de processo industrial, com aproveitamento energético, recuperação de frações úteis, transformação termoquímica e destinação tecnicamente adequada dos materiais não compatíveis com o processo.

O modelo não se estrutura sobre disposição final convencional, mas sobre tratamento, transformação, controle ambiental, geração de valor e rastreabilidade. A lógica do projeto é substituir a simples transferência do problema por uma solução industrial fiscalizável, licenciada e orientada por desempenho.

Este caderno não substitui o licenciamento ambiental, nem antecipa decisão de órgão competente. Sua função é estabelecer as bases ambientais mínimas que deverão nortear os estudos, projetos, licenças, condicionantes, planos, programas, relatórios, auditorias e obrigações contratuais da futura concessionária.

# 2. Objeto da PPP

A PPP tem por objeto a concessão administrativa para a implantação, operação, manutenção e gestão de sistema integrado de tratamento termoquímico de resíduos sólidos urbanos, em escala industrial, compreendendo a recepção, pesagem, controle, preparação, triagem operacional, processamento, transformação, valorização energética, geração de subprodutos, controle ambiental, monitoramento, manutenção, gestão de riscos, emissão de relatórios e atendimento aos indicadores de desempenho definidos no contrato.

O objeto compreende, de forma integrada:

I. implantação de planta industrial para tratamento termoquímico de resíduos sólidos urbanos;

II. operação contínua do sistema de recepção, preparação e processamento dos resíduos;

III. valorização energética da fração processável;

IV. geração e aproveitamento de gás de processo, energia, biochar, carvão, óleo pirolenhoso ou outros subprodutos tecnicamente viáveis;

V. implantação de sistemas de controle ambiental, abatimento, monitoramento e segurança operacional;

VI. gestão de efluentes, emissões atmosféricas, odores, ruídos, águas pluviais, materiais incompatíveis e resíduos operacionais;

VII. eventual integração com geração de energia fotovoltaica complementar, quando técnica, econômica e juridicamente conveniente;

VIII. atendimento a metas ambientais, operacionais, energéticas e de desempenho;

IX. elaboração de relatórios, auditorias, laudos e comprovações exigidas pelo Poder Concedente e pelos órgãos competentes;

X. cumprimento integral do licenciamento ambiental e de suas condicionantes.

A PPP não tem como objeto a coleta domiciliar convencional, salvo se expressamente previsto em documento próprio. A atividade principal da concessão é o tratamento industrial e a valorização dos resíduos entregues à planta, dentro das condições contratuais, operacionais e ambientais estabelecidas.

Também não se trata de projeto assistencial ou de reciclagem artesanal. A unidade será uma planta industrial, com processo tecnológico controlado, gestão profissional, responsabilidade ambiental objetiva da SPE, padrões de segurança, automação, rastreabilidade e fiscalização permanente.

# 3. Finalidade do Caderno Ambiental

Este Caderno Ambiental tem por finalidade estabelecer o marco ambiental de referência da PPP, orientando o projeto sob os seguintes eixos:

I. segurança jurídica ambiental;

II. licenciamento regular;

III. responsabilidade ambiental da SPE;

IV. operação industrial controlada;

V. prevenção de passivos ambientais;

VI. controle de emissões atmosféricas;

VII. gestão de líquidos, efluentes e águas contaminadas;

VIII. gestão de odores, ruídos e vetores;

IX. rastreabilidade da massa recebida, processada e transformada;

X. qualificação e destinação técnica dos subprodutos;

XI. monitoramento ambiental contínuo ou periódico;

XII. transparência perante o Poder Concedente;

XIII. redução da dependência de soluções convencionais de disposição final;

XIV. contribuição para economia circular, transição energética e sustentabilidade municipal.

O caderno deverá servir como referência para:

I. elaboração dos estudos ambientais;

II. análise por financiadores e investidores;

III. estruturação do contrato;

IV. definição de indicadores de desempenho;

V. fiscalização municipal;

VI. audiências públicas;

VII. atuação do órgão ambiental;

VIII. avaliação por órgãos de controle;

IX. acompanhamento pela sociedade.

# 4. Diretriz Ambiental Central do Projeto

A diretriz ambiental central da PPP é a implantação de uma solução industrial de tratamento, transformação e valorização dos resíduos sólidos urbanos, com foco na máxima redução de passivos, no aproveitamento energético e na eliminação da lógica de mera disposição final como eixo do serviço.

O projeto deverá buscar que a massa de resíduos entregue à planta seja submetida a tratamento industrial, com recuperação de valor energético, material e ambiental.

A fração ordinária processável deverá ser preparada e encaminhada ao tratamento termoquímico. Frações não compatíveis com o processo deverão ser identificadas, segregadas, classificadas e destinadas por rotas técnicas licenciadas, de acordo com sua natureza.

A expressão correta para o projeto não é “sumir com o lixo”. A expressão correta é: tratar, transformar, valorizar, controlar, rastrear e comprovar.

Esse é o coração ambiental da PPP.

# 5. Contextualização Ambiental

A gestão dos resíduos sólidos urbanos é um dos principais desafios ambientais dos municípios brasileiros. O crescimento urbano, a elevação do consumo, a geração de resíduos mistos, a baixa segregação na origem, os custos logísticos e a pressão regulatória tornam insuficiente uma abordagem baseada apenas em transporte e descarte.

Ribeira do Pombal possui oportunidade de estruturar solução mais moderna, associando tratamento de RSU, energia, controle ambiental e inovação industrial.

O projeto busca enfrentar simultaneamente cinco problemas públicos:

I. o custo crescente da gestão de resíduos;

II. a baixa valorização econômica da massa de resíduos;

III. os impactos ambientais associados ao modelo convencional de destinação;

IV. a necessidade de maior segurança energética municipal;

V. a obrigação de modernizar a política pública de saneamento e resíduos.

A planta industrial proposta deverá permitir que o Município avance de uma lógica passiva para uma lógica ativa de gestão ambiental, em que o resíduo deixa de ser apenas despesa e passa a compor uma cadeia de tratamento, energia, subprodutos, indicadores ambientais e controle contratual.

# 6. Justificativa Ambiental

A justificativa ambiental da PPP está apoiada em seis fundamentos principais.

## 6.1. Redução de passivos ambientais

O tratamento industrial dos resíduos permite reduzir a dependência de soluções de baixa valorização ambiental e econômica, diminuindo riscos associados à acumulação, disposição inadequada, geração de chorume, emissão de gases e ocupação de áreas.

## 6.2. Valorização energética

A fração orgânica e carbonácea dos resíduos possui potencial energético. Ao submetê-la a processo termoquímico controlado, a PPP poderá gerar gás, calor, energia elétrica ou outros aproveitamentos energéticos, conforme a tecnologia licenciada e a qualidade da massa processada.

## 6.3. Aproveitamento de subprodutos

O processo poderá gerar biochar, carvão, óleo pirolenhoso, gás e outros produtos ou frações aproveitáveis. Esses materiais deverão ser analisados, classificados e destinados segundo critérios técnicos, ambientais e comerciais.

## 6.4. Controle ambiental superior

A planta deverá operar com sistemas de controle de emissões, gestão de efluentes, controle de odores, impermeabilização, drenagem, monitoramento, manutenção preventiva e auditoria. Isso diferencia uma planta industrial licenciada de práticas rudimentares ou improvisadas de manejo de resíduos.

## 6.5. Contribuição climática

A valorização energética, a redução de passivos e o aproveitamento de frações carbonáceas poderão contribuir para estratégias de redução de emissões, inventário climático e eventual estruturação futura de créditos de carbono, sem que isso seja tratado como receita automática ou garantida.

## 6.6. Financiabilidade e governança ESG

Projetos com controle ambiental, rastreabilidade, transparência e redução de impactos têm maior potencial de acesso a financiamentos verdes, fundos climáticos, bancos de desenvolvimento e investidores orientados por critérios ESG.

# 7. Objetivos Ambientais da PPP

## 7.1. Objetivo geral

Implantar e operar uma planta industrial de tratamento termoquímico de resíduos sólidos urbanos, com valorização energética, geração de subprodutos, controle ambiental, rastreabilidade e atendimento às exigências de licenciamento, contribuindo para modernizar a gestão ambiental e energética do Município de Ribeira do Pombal.

## 7.2. Objetivos específicos

São objetivos específicos:

I. receber e processar os resíduos sólidos urbanos encaminhados à planta;

II. transformar a fração processável em insumos energéticos e subprodutos;

III. reduzir a massa de resíduos sem valor ambiental ou econômico;

IV. gerar energia, calor ou gás de processo, conforme viabilidade técnica;

V. complementar a matriz energética do projeto com fonte fotovoltaica, quando viável;

VI. controlar emissões atmosféricas;

VII. prevenir contaminação do solo e da água;

VIII. controlar odores, ruídos e vetores;

IX. garantir segurança operacional;

X. monitorar indicadores ambientais e operacionais;

XI. cumprir integralmente o licenciamento ambiental;

XII. gerar relatórios periódicos ao Poder Concedente;

XIII. garantir rastreabilidade de subprodutos e frações segregadas;

XIV. evitar passivos ambientais;

XV. conferir transparência à execução contratual;

XVI. permitir auditoria técnica e ambiental;

XVII. contribuir para a economia circular;

XVIII. ampliar a capacidade municipal de planejamento ambiental e energético.

# 8. Princípios Ambientais Aplicáveis

A PPP deverá observar os seguintes princípios:

I. prevenção;

II. precaução;

III. desenvolvimento sustentável;

IV. responsabilidade ambiental da concessionária;

V. eficiência energética;

VI. economia circular;

VII. rastreabilidade;

VIII. transparência;

IX. segurança operacional;

X. controle tecnológico;

XI. melhoria contínua;

XII. responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos;

XIII. valorização dos resíduos;

XIV. proteção da saúde pública;

XV. proteção dos recursos hídricos;

XVI. proteção do solo;

XVII. controle de emissões atmosféricas;

XVIII. conformidade regulatória;

XIX. responsabilização por desempenho;

XX. fiscalização permanente pelo Poder Concedente.

# 9. Enquadramento Legal e Normativo

A PPP deverá observar a legislação federal, estadual e municipal aplicável, bem como normas técnicas e regulatórias relacionadas a resíduos sólidos, saneamento, meio ambiente, geração de energia, segurança industrial e saúde ocupacional.

Deverão ser considerados, entre outros:

I. Constituição Federal;

II. Política Nacional do Meio Ambiente;

III. Política Nacional de Resíduos Sólidos;

IV. Marco Legal do Saneamento Básico;

V. Lei de Crimes Ambientais;

VI. normas gerais de licenciamento ambiental;

VII. normas do CONAMA aplicáveis a emissões, tratamento térmico de resíduos, controle ambiental e padrões de qualidade;

VIII. legislação ambiental do Estado da Bahia;

IX. normas do órgão ambiental competente;

X. legislação municipal de uso e ocupação do solo, meio ambiente, saneamento e resíduos;

XI. normas de prevenção e combate a incêndio;

XII. normas de segurança do trabalho;

XIII. normas da ABNT aplicáveis;

XIV. normas de transporte e armazenamento de resíduos especiais;

XV. regras sobre logística reversa;

XVI. normas aplicáveis à geração, conexão, compensação ou comercialização de energia;

XVII. normas relacionadas à qualidade e destinação de subprodutos;

XVIII. exigências de financiadores, quando incidentes sobre o projeto.

O enquadramento legal definitivo deverá ser validado durante o licenciamento e no desenvolvimento dos projetos básico e executivo.

# 10. Natureza Industrial da Planta

A unidade objeto da PPP deverá ser concebida como planta industrial de tratamento de resíduos e valorização energética, e não como simples pátio de recebimento, transbordo ou separação manual.

Sua operação deverá observar padrões industriais de:

I. controle de processo;

II. automação;

III. pesagem;

IV. inspeção de carga;

V. preparação de massa;

VI. alimentação controlada;

VII. controle térmico;

VIII. monitoramento de gases;

IX. tratamento de emissões;

X. gestão de efluentes;

XI. armazenamento técnico de subprodutos;

XII. manutenção preventiva;

XIII. segurança do trabalho;

XIV. controle de incêndio;

XV. supervisão técnica;

XVI. registro de dados;

XVII. rastreabilidade operacional;

XVIII. gestão de desempenho.

A planta deverá ter responsável técnico habilitado, equipe operacional treinada, plano de manutenção, sistemas de segurança e documentação ambiental permanentemente atualizada.

# 11. Descrição Ambiental da Solução Tecnológica

A solução tecnológica da PPP deverá integrar as seguintes etapas.

## 11.1. Recepção e controle de entrada

Os resíduos recebidos deverão passar por:

I. controle de acesso;

II. pesagem em balança;

III. identificação da origem;

IV. registro de horário;

V. inspeção visual;

VI. verificação de não conformidades;

VII. orientação de descarga;

VIII. controle de área de recepção;

IX. registro digital dos dados;

X. comunicação de irregularidades.

## 11.2. Área de recepção

A área de recepção deverá ser projetada para evitar impactos ambientais e sanitários, contando com:

I. piso impermeabilizado;

II. drenagem controlada;

III. cobertura ou proteção adequada, quando exigida;

IV. contenção de líquidos;

V. controle de águas pluviais;

VI. limpeza periódica;

VII. controle de odores;

VIII. controle de vetores;

IX. iluminação;

X. acesso restrito.

## 11.3. Triagem operacional industrial

A triagem deverá ter caráter operacional e industrial, voltada à proteção do processo, recuperação de materiais e retirada de itens incompatíveis.

A triagem poderá incluir:

I. retirada de metais;

II. retirada de vidros;

III. retirada de pedras, inertes e materiais de construção indevidos;

IV. separação de volumosos;

V. identificação de resíduos perigosos indevidos;

VI. segregação de materiais com potencial de reciclagem;

VII. proteção dos equipamentos;

VIII. melhoria da qualidade da massa processada.

A eventual participação de cooperativas, associações ou catadores poderá ser prevista como política pública acessória, em ambiente adequado e seguro, sem descaracterizar a natureza industrial da planta e sem transferir a eles função essencial da operação tecnológica.

## 11.4. Preparação da massa

A massa processável poderá passar por:

I. trituração;

II. homogeneização;

III. redução de granulometria;

IV. secagem ou pré-secagem;

V. mistura controlada;

VI. adequação de umidade;

VII. remoção complementar de inertes;

VIII. preparação para alimentação do reator.

## 11.5. Tratamento termoquímico

A etapa termoquímica deverá ocorrer em ambiente controlado, com equipamentos próprios e parâmetros de operação definidos em projeto.

Deverão ser controlados, conforme a tecnologia:

I. temperatura;

II. tempo de residência;

III. taxa de alimentação;

IV. pressão;

V. fluxo de gases;

VI. umidade da massa;

VII. poder calorífico;

VIII. composição dos gases;

IX. estabilidade operacional;

X. segurança do sistema.

## 11.6. Aproveitamento energético

O gás de processo ou outra fração energética poderá ser utilizado para:

I. autoconsumo térmico;

II. secagem da massa;

III. geração elétrica;

IV. alimentação de sistemas auxiliares;

V. redução do consumo externo de energia;

VI. atendimento a cargas municipais, quando regulatoriamente viável.

## 11.7. Subprodutos

A planta poderá gerar:

I. gás de processo;

II. biochar;

III. carvão ou material carbonáceo;

IV. óleo pirolenhoso;

V. frações líquidas;

VI. materiais recicláveis segregados;

VII. inertes segregados;

VIII. frações especiais destinadas a operadores licenciados.

Todos os subprodutos deverão ter rastreabilidade, classificação, análise e destinação compatíveis com sua natureza.

# 12. Energia Verde e Complementação Fotovoltaica

A PPP poderá prever, como componente complementar, a implantação ou integração de geração fotovoltaica destinada a reforçar a segurança energética do projeto e ampliar os benefícios econômicos ao Município.

A geração fotovoltaica poderá ser considerada especialmente quando:

I. a energia gerada pelos resíduos for insuficiente para atender às metas energéticas;

II. houver variação relevante na composição do RSU;

III. houver vantagem econômica na compensação de energia;

IV. houver disponibilidade de área;

V. houver fonte de financiamento adequada;

VI. houver interesse do Município na redução da conta de energia;

VII. houver compatibilidade regulatória.

A geração fotovoltaica não substitui o objeto principal da PPP. Trata-se de solução complementar, associada à sustentabilidade, à segurança energética e à estabilidade econômico-financeira do projeto.

# 13. Licenciamento Ambiental

A implantação e operação da planta dependerão de licenciamento ambiental regular perante o órgão competente.

A SPE será responsável por obter, manter e renovar todas as licenças, autorizações, anuências, outorgas, cadastros e aprovações necessárias ao empreendimento.

## 13.1. Obrigações da SPE

Compete à SPE:

I. contratar consultoria ambiental qualificada;

II. elaborar estudos exigidos;

III. protocolar pedidos de licença;

IV. pagar taxas;

V. responder diligências;

VI. adequar projetos;

VII. cumprir condicionantes;

VIII. monitorar impactos;

IX. apresentar relatórios;

X. renovar licenças;

XI. comunicar eventos relevantes;

XII. manter documentação acessível ao Poder Concedente;

XIII. responder por infrações decorrentes de sua operação.

## 13.2. Atuação do Município

Compete ao Município:

I. fornecer informações institucionais;

II. compatibilizar o projeto com planos municipais;

III. acompanhar o licenciamento;

IV. fiscalizar o contrato;

V. exigir relatórios;

VI. apoiar audiências e consultas públicas, quando cabíveis;

VII. zelar pela integração com a política municipal de saneamento e resíduos.

O Município não assumirá responsabilidade por falhas operacionais da SPE, salvo se houver ação ou omissão própria diretamente relacionada ao dano.

## 13.3. Estudos ambientais possíveis

O órgão ambiental poderá exigir, conforme enquadramento:

I. estudo ambiental simplificado;

II. relatório ambiental;

III. plano de controle ambiental;

IV. estudo de impacto ambiental;

V. relatório de impacto ambiental;

VI. estudo de dispersão atmosférica;

VII. plano de gerenciamento de resíduos;

VIII. análise de risco;

IX. plano de emergência;

X. estudo de ruído;

XI. estudo de odor;

XII. caracterização de efluentes;

XIII. caracterização de subprodutos;

XIV. inventário de emissões;

XV. plano de monitoramento ambiental;

XVI. estudo de tráfego;

XVII. análise hidrogeológica, quando aplicável.

# 14. Controle de Emissões Atmosféricas

O controle de emissões atmosféricas será obrigação central da SPE.

A unidade deverá ser projetada e operada com sistemas capazes de controlar, tratar, monitorar e registrar as emissões resultantes do processo industrial.

## 14.1. Parâmetros ambientais

Poderão ser monitorados, conforme licença:

I. material particulado;

II. monóxido de carbono;

III. dióxido de carbono;

IV. óxidos de nitrogênio;

V. óxidos de enxofre;

VI. compostos orgânicos voláteis;

VII. hidrocarbonetos totais;

VIII. gases ácidos;

IX. cloretos;

X. fluoretos;

XI. metais;

XII. dioxinas e furanos, quando exigidos;

XIII. opacidade;

XIV. temperatura;

XV. oxigênio;

XVI. vazão;

XVII. odor;

XVIII. demais parâmetros determinados pelo órgão competente.

## 14.2. Sistema de abatimento

O projeto executivo deverá prever sistema de controle compatível com a tecnologia adotada, podendo incluir:

I. ciclones;

II. filtros de manga;

III. lavadores de gases;

IV. carvão ativado;

V. neutralização de gases ácidos;

VI. resfriamento controlado;

VII. câmaras de controle térmico;

VIII. sensores;

IX. intertravamentos;

X. monitoramento contínuo ou periódico;

XI. pontos de amostragem;

XII. sistema de automação;

XIII. redundância em componentes críticos.

## 14.3. Linguagem técnica correta

O projeto não deverá utilizar promessas absolutas e tecnicamente frágeis.

A formulação adequada é:

A planta deverá operar com emissões controladas, tratadas, monitoradas e mantidas dentro dos limites legais, técnicos e das condicionantes ambientais aplicáveis.

## 14.4. Não conformidades

Em caso de emissão fora do padrão, a SPE deverá:

I. identificar a causa;

II. comunicar o Município;

III. comunicar o órgão ambiental, quando exigido;

IV. reduzir carga ou interromper parcialmente a operação, se necessário;

V. corrigir o sistema;

VI. realizar nova medição;

VII. apresentar relatório;

VIII. adotar medidas para evitar recorrência.

# 15. Gestão de Efluentes, Líquidos e Águas Contaminadas

A planta deverá possuir estrutura adequada para impedir contaminação do solo, da água superficial e da água subterrânea.

## 15.1. Estruturas obrigatórias

Deverão ser previstas:

I. piso impermeabilizado;

II. drenagem segregada;

III. canaletas;

IV. caixas de contenção;

V. reservatórios estanques;

VI. separação entre águas limpas e águas contaminadas;

VII. sistema de tratamento ou destinação licenciada;

VIII. controle de águas pluviais;

IX. proteção das áreas de recepção;

X. procedimentos de lavagem.

## 15.2. Destinação dos efluentes

Os efluentes líquidos deverão ser:

I. tratados internamente; ou

II. reaproveitados no processo; ou

III. encaminhados a operador licenciado; ou

IV. destinados conforme autorização ambiental.

Será vedado lançamento irregular em solo, rede pluvial, corpos hídricos ou áreas não autorizadas.

## 15.3. Monitoramento

Poderão ser monitorados:

I. pH;

II. DBO;

III. DQO;

IV. óleos e graxas;

V. sólidos suspensos;

VI. metais;

VII. condutividade;

VIII. nitrogênio;

IX. fósforo;

X. outros parâmetros definidos em licença.

# 16. Controle de Odores, Vetores e Condições Sanitárias

A recepção de resíduos exige controle rigoroso de odores, vetores e higiene operacional.

## 16.1. Controle de odores

Deverão ser adotadas medidas como:

I. processamento em prazo adequado;

II. limitação do tempo de permanência da massa bruta;

III. limpeza periódica;

IV. controle de umidade;

V. cobertura de áreas críticas;

VI. ventilação técnica;

VII. exaustão controlada, quando aplicável;

VIII. barreiras operacionais;

IX. plano de resposta a reclamações.

## 16.2. Controle de vetores

A SPE deverá manter programa de controle de:

I. moscas;

II. roedores;

III. baratas;

IV. aves oportunistas;

V. animais errantes;

VI. outros vetores associados ao manejo de resíduos.

## 16.3. Condições sanitárias

A unidade deverá contar com:

I. limpeza programada;

II. áreas separadas para resíduos incompatíveis;

III. controle de acesso;

IV. EPIs;

V. vestiários e instalações adequadas;

VI. treinamento;

VII. procedimentos operacionais;

VIII. controle de saúde e segurança ocupacional.

# 17. Ruído, Tráfego e Impactos de Vizinhança

A planta industrial deverá ser planejada considerando sua inserção territorial e os impactos sobre o entorno.

## 17.1. Ruído

Deverão ser avaliadas e controladas fontes como:

I. trituradores;

II. esteiras;

III. motores;

IV. ventiladores;

V. exaustores;

VI. geradores;

VII. caminhões;

VIII. equipamentos auxiliares.

Poderão ser exigidas barreiras acústicas, enclausuramento de equipamentos, manutenção preventiva e monitoramento periódico.

## 17.2. Tráfego

O projeto deverá avaliar:

I. rotas de caminhões;

II. horários de recebimento;

III. impacto em vias urbanas;

IV. segurança viária;

V. sinalização;

VI. poeira;

VII. limpeza de pneus, quando necessário;

VIII. ordenamento da circulação interna.

## 17.3. Relação com o entorno

A SPE deverá manter canal de comunicação para registro e tratamento de reclamações relativas a odor, ruído, tráfego, poeira ou outros incômodos.

# 18. Gestão de Subprodutos

Os subprodutos deverão ser tratados como ativos sujeitos a controle técnico, e não como resíduos sem rastreabilidade.

## 18.1. Gás de processo

O gás deverá ser:

I. caracterizado;

II. limpo, quando necessário;

III. utilizado com segurança;

IV. monitorado;

V. aproveitado energeticamente;

VI. registrado em balanço energético.

## 18.2. Biochar, carvão ou material carbonáceo

A fração sólida deverá ser analisada antes de qualquer uso.

Poderão ser avaliados:

I. umidade;

II. cinzas;

III. carbono fixo;

IV. material volátil;

V. poder calorífico;

VI. pH;

VII. condutividade;

VIII. metais;

IX. contaminantes orgânicos;

X. estabilidade do carbono;

XI. granulometria;

XII. aplicação possível.

O uso agrícola somente poderá ocorrer se houver enquadramento técnico, ambiental e regulatório. Caso contrário, a destinação deverá observar rota industrial, energética ou especializada.

## 18.3. Óleo pirolenhoso ou fração líquida

A fração líquida deverá ser:

I. armazenada adequadamente;

II. analisada;

III. classificada;

IV. destinada conforme sua composição;

V. comercializada apenas se houver viabilidade técnica, autorização e mercado.

## 18.4. Rastreabilidade

Todo subproduto deverá possuir:

I. origem identificada;

II. volume ou massa registrada;

III. laudo, quando necessário;

IV. destino comprovado;

V. responsável pelo transporte;

VI. destinatário licenciado, quando aplicável.

# 19. Gestão de Materiais Incompatíveis com o Processo

A planta deverá possuir protocolo específico para materiais que não integrem a massa ordinária processável.

## 19.1. Exemplos de materiais incompatíveis

Poderão ser considerados incompatíveis:

I. resíduos de serviços de saúde indevidamente misturados;

II. resíduos industriais perigosos;

III. pilhas;

IV. baterias;

V. lâmpadas;

VI. eletroeletrônicos;

VII. pneus;

VIII. produtos químicos;

IX. embalagens contaminadas;

X. entulho;

XI. metais volumosos;

XII. vidros em excesso;

XIII. animais mortos;

XIV. recipientes pressurizados;

XV. materiais explosivos ou inflamáveis indevidos.

## 19.2. Procedimento

A SPE deverá:

I. identificar;

II. segregar;

III. registrar;

IV. acondicionar temporariamente;

V. comunicar, quando necessário;

VI. definir rota técnica;

VII. contratar operador licenciado;

VIII. comprovar destinação.

A presença desses materiais não deverá descaracterizar a obrigação principal da SPE, mas também não poderá ser tratada como falha da tecnologia quando decorrer de entrega indevida ao sistema.

# 20. Recicláveis e Política Municipal de Coleta Seletiva

A planta poderá recuperar materiais recicláveis durante a triagem operacional. Entretanto, a PPP não deve ser confundida com programa de reciclagem manual nem depender disso para sua viabilidade central.

A reciclagem deverá ser tratada como componente complementar da política municipal de resíduos, podendo ser integrada ao projeto de forma ordenada, segura e juridicamente adequada.

## 20.1. Diretrizes

I. preservar a natureza industrial da planta;

II. evitar exposição de pessoas a risco operacional;

III. recuperar materiais com viabilidade técnica;

IV. fortalecer a coleta seletiva municipal, quando existente;

V. admitir parcerias acessórias com cooperativas, se compatíveis;

VI. garantir segurança, rastreabilidade e produtividade;

VII. evitar que a planta seja apresentada como galpão de triagem social.

## 20.2. Catadores

A inclusão de catadores poderá ser prevista como política pública complementar, fora do núcleo tecnológico da operação, mediante regras próprias, segurança do trabalho, formalização e compatibilidade operacional.

Esse ponto não deverá ocupar centralidade no caderno, pois o projeto é uma planta industrial de tratamento e energia.

# 21. Monitoramento Ambiental

A SPE deverá manter sistema de monitoramento ambiental e operacional.

## 21.1. Indicadores de massa

Deverão ser monitorados:

I. massa recebida;

II. massa processada;

III. massa transformada;

IV. massa segregada;

V. massa de subprodutos;

VI. massa de materiais incompatíveis;

VII. balanço mensal de entrada e saída.

## 21.2. Indicadores energéticos

Deverão ser acompanhados:

I. gás produzido;

II. energia gerada;

III. energia consumida;

IV. energia excedente;

V. autoconsumo;

VI. energia compensada;

VII. eficiência energética.

## 21.3. Indicadores ambientais

Deverão ser acompanhados:

I. emissões atmosféricas;

II. efluentes;

III. odores;

IV. ruídos;

V. ocorrências ambientais;

VI. reclamações;

VII. materiais segregados;

VIII. destinações comprovadas;

IX. condicionantes ambientais;

X. não conformidades.

## 21.4. Indicadores contratuais

O desempenho ambiental deverá integrar a avaliação da SPE, podendo influenciar remuneração, glosas, advertências, multas e demais consequências contratuais.

# 22. Plano de Gerenciamento de Riscos Ambientais

A SPE deverá elaborar plano de gerenciamento de riscos ambientais.

## 22.1. Riscos mínimos

O plano deverá contemplar:

I. incêndio;

II. explosão;

III. vazamento;

IV. emissão fora do padrão;

V. falha no sistema de abatimento;

VI. falha elétrica;

VII. paralisação do reator;

VIII. acúmulo de resíduos;

IX. odor intenso;

X. recebimento de resíduo perigoso;

XI. acidente com caminhão;

XII. falha em tanque;

XIII. rompimento de tubulação;

XIV. contaminação de solo;

XV. contaminação de água;

XVI. evento climático extremo;

XVII. indisponibilidade de rota para material segregado.

## 22.2. Medidas preventivas

Deverão ser previstas:

I. manutenção preventiva;

II. automação;

III. sensores;

IV. alarmes;

V. treinamento;

VI. brigada;

VII. plano de emergência;

VIII. estoque de insumos críticos;

IX. contratos com operadores licenciados;

X. redundância de equipamentos sensíveis;

XI. procedimentos de parada segura.

## 22.3. Medidas corretivas

Em caso de ocorrência, a SPE deverá:

I. conter o evento;

II. proteger trabalhadores;

III. proteger o entorno;

IV. comunicar o Município;

V. comunicar órgãos competentes, quando exigido;

VI. registrar evidências;

VII. corrigir a causa;

VIII. reparar danos;

IX. apresentar relatório;

X. revisar procedimentos.

# 23. Plano de Emergência Ambiental

A SPE deverá manter plano de emergência ambiental integrado ao plano de segurança industrial.

## 23.1. Conteúdo mínimo

O plano deverá conter:

I. identificação de cenários de emergência;

II. responsáveis internos;

III. contatos externos;

IV. Corpo de Bombeiros;

V. Defesa Civil;

VI. órgão ambiental;

VII. procedimentos de evacuação;

VIII. rotas de fuga;

IX. pontos de encontro;

X. equipamentos de contenção;

XI. combate a incêndio;

XII. resposta a vazamentos;

XIII. resposta a emissões anormais;

XIV. comunicação pública;

XV. simulações periódicas.

## 23.2. Parada segura

A planta deverá possuir procedimentos de parada segura em caso de falha crítica, evitando emissão descontrolada, sobrecarga, acúmulo de material ou risco aos trabalhadores.

# 24. Educação Ambiental e Comunicação Institucional

A educação ambiental deverá existir, mas como programa complementar à política pública municipal, e não como elemento estruturante da operação industrial.

## 24.1. Objetivos

I. reduzir descarte indevido;

II. melhorar a qualidade do resíduo entregue;

III. orientar sobre resíduos perigosos;

IV. estimular separação na origem;

V. fortalecer a responsabilidade compartilhada;

VI. reduzir materiais incompatíveis na planta;

VII. ampliar compreensão social sobre o projeto.

## 24.2. Ações possíveis

I. campanhas educativas;

II. orientação em escolas;

III. materiais digitais;

IV. reuniões comunitárias;

V. divulgação de indicadores;

VI. comunicação sobre resíduos proibidos;

VII. campanhas sobre pilhas, baterias, eletrônicos e lâmpadas.

A comunicação deverá ser objetiva, técnica e transparente. Não deve vender ilusão. Deve explicar o que a planta faz, quais controles possui, quais resultados entrega e quais responsabilidades cabem à população e ao Município.

# 25. Créditos de Carbono e Agenda Climática

A PPP poderá avaliar a estruturação de projeto climático associado à redução de emissões, substituição energética, valorização de resíduos e eventual estabilização de carbono em subprodutos.

## 25.1. Diretriz de cautela

Créditos de carbono não devem ser tratados como receita garantida.

A eventual certificação dependerá de:

I. metodologia reconhecida;

II. linha de base;

III. adicionalidade;

IV. mensuração;

V. reporte;

VI. verificação independente;

VII. auditoria;

VIII. certificação;

IX. mercado comprador;

X. regularidade documental.

## 25.2. Possíveis benefícios climáticos

Poderão ser estudados:

I. redução de emissões pela valorização dos resíduos;

II. redução de metano associado à disposição convencional;

III. substituição de energia de fonte externa;

IV. geração renovável complementar;

V. aproveitamento de material carbonáceo;

VI. redução de transporte, se aplicável;

VII. melhoria da gestão municipal de resíduos.

# 26. Transparência, Relatórios e Auditoria

A SPE deverá apresentar relatórios ambientais periódicos ao Município.

## 26.1. Relatórios mínimos

Os relatórios deverão conter:

I. massa recebida;

II. massa processada;

III. produção de energia;

IV. produção de subprodutos;

V. materiais segregados;

VI. destinações realizadas;

VII. emissões monitoradas;

VIII. efluentes gerados;

IX. ocorrências ambientais;

X. reclamações recebidas;

XI. medidas corretivas;

XII. condicionantes cumpridas;

XIII. manutenção dos sistemas ambientais;

XIV. laudos laboratoriais, quando aplicáveis.

## 26.2. Auditoria

O Poder Concedente poderá exigir auditoria independente para verificar:

I. conformidade ambiental;

II. dados de massa;

III. dados energéticos;

IV. emissões;

V. efluentes;

VI. rastreabilidade de subprodutos;

VII. cumprimento de condicionantes;

VIII. integridade dos relatórios.

## 26.3. Painel público

Poderá ser criado painel público de indicadores consolidados, com linguagem acessível, preservando informações industriais, estratégicas ou protegidas por sigilo comercial.

# 27. Responsabilidades Ambientais da SPE

A SPE será responsável por:

I. licenciamento;

II. implantação dos sistemas ambientais;

III. operação segura da planta;

IV. controle de emissões;

V. gestão de efluentes;

VI. controle de odores;

VII. controle de ruídos;

VIII. controle de vetores;

IX. gestão de subprodutos;

X. rastreabilidade de materiais;

XI. destinação de frações incompatíveis;

XII. cumprimento das condicionantes;

XIII. relatórios ambientais;

XIV. contratação de laboratórios;

XV. auditorias;

XVI. manutenção preventiva;

XVII. treinamento de equipes;

XVIII. segurança operacional;

XIX. comunicação de eventos;

XX. reparação de danos decorrentes de sua operação.

# 28. Responsabilidades Ambientais do Município

O Município, como Poder Concedente, será responsável por:

I. fiscalizar o contrato;

II. acompanhar indicadores;

III. exigir relatórios;

IV. aplicar sanções contratuais;

V. fornecer informações institucionais;

VI. integrar o projeto às políticas municipais;

VII. acompanhar o licenciamento;

VIII. apoiar comunicação pública;

IX. zelar pela regularidade da entrega dos resíduos conforme contrato;

X. preservar a atuação dos órgãos ambientais competentes.

O Município não será operador da planta e não deverá assumir riscos técnicos próprios da atividade industrial da SPE.

# 29. Matriz de Riscos Ambientais

| Risco | Responsável principal | Prevenção | Correção |
| --- | --- | --- | --- |
| Falha no sistema de tratamento de gases | SPE | Projeto adequado, manutenção e sensores | Parada segura, reparo e nova medição |
| Emissão fora do padrão | SPE | Controle operacional e monitoramento | Ajuste, relatório e comunicação |
| Acúmulo de resíduos na recepção | SPE, salvo causa externa comprovada | Planejamento operacional | Processamento emergencial e plano de contingência |
| Recebimento de resíduo incompatível | SPE/Município conforme origem | Inspeção e campanhas | Segregação e rota licenciada |
| Vazamento de líquido | SPE | Piso impermeável e contenção | Isolamento, coleta e remediação |
| Odor recorrente | SPE | Controle de permanência e limpeza | Correção operacional |
| Ruído excessivo | SPE | Enclausuramento e manutenção | Ajuste de equipamento e mitigação |
| Falha na destinação de subproduto | SPE | Laudos e rastreabilidade | Suspensão, reclassificação e nova destinação |
| Incêndio | SPE | Plano de prevenção e brigada | Acionamento de emergência |
| Descumprimento de condicionante | SPE | Gestão ambiental | Regularização e sanção |
| Dados ambientais inconsistentes | SPE | Sistema de registro | Auditoria e retificação |
| Interrupção da planta | SPE | Redundância e manutenção | Plano de contingência |

# 30. Indicadores de Desempenho Ambiental

Deverão compor o sistema de avaliação da PPP:

I. percentual de massa recebida e processada;

II. disponibilidade operacional da planta;

III. índice de conformidade ambiental;

IV. número de não conformidades;

V. tempo de correção de não conformidades;

VI. emissões dentro dos padrões;

VII. volume de efluentes tratados ou destinados;

VIII. quantidade de subprodutos gerados;

IX. quantidade de energia gerada;

X. quantidade de energia consumida;

XI. quantidade de materiais incompatíveis segregados;

XII. destinações comprovadas;

XIII. número de reclamações ambientais;

XIV. tempo de resposta a reclamações;

XV. cumprimento de condicionantes;

XVI. regularidade dos relatórios;

XVII. resultados de auditoria.

# 31. Penalidades Ambientais Contratuais

O contrato deverá prever sanções específicas para infrações ambientais.

Poderão ser consideradas infrações:

I. operar sem licença;

II. descumprir condicionantes;

III. omitir dados ambientais;

IV. manipular registros;

V. exceder limites de emissão sem correção;

VI. lançar efluentes irregularmente;

VII. destinar subprodutos sem rastreabilidade;

VIII. manter acúmulo indevido de resíduos;

IX. não controlar odores;

X. não comunicar ocorrência relevante;

XI. impedir fiscalização;

XII. não apresentar relatórios;

XIII. abandonar materiais ou passivos;

XIV. descumprir plano de emergência.

As sanções poderão incluir:

I. advertência;

II. multa;

III. glosa de contraprestação;

IV. obrigação de correção;

V. auditoria compulsória;

VI. execução de garantia;

VII. intervenção;

VIII. rescisão ou caducidade, em caso grave.

# 32. Governança Ambiental

A governança ambiental deverá garantir acompanhamento permanente do desempenho da SPE.

## 32.1. Comitê ou rotina de acompanhamento

Poderá ser instituída rotina técnica de acompanhamento com:

I. representantes do Município;

II. representantes da SPE;

III. fiscalização contratual;

IV. responsável técnico ambiental;

V. consultores, quando necessário;

VI. órgãos convidados, quando pertinente.

## 32.2. Reuniões periódicas

As reuniões deverão avaliar:

I. indicadores;

II. licenças;

III. condicionantes;

IV. relatórios;

V. ocorrências;

VI. reclamações;

VII. desempenho energético;

VIII. plano de melhoria.

# 33. Financiamento Verde e ESG

O projeto deverá ser estruturado para dialogar com financiadores, bancos de desenvolvimento, fundos climáticos e investidores privados.

## 33.1. Elementos de atratividade ambiental

A PPP poderá apresentar:

I. modernização da gestão de resíduos;

II. redução de passivos;

III. valorização energética;

IV. controle industrial;

V. rastreabilidade;

VI. indicadores mensuráveis;

VII. transparência;

VIII. licenciamento regular;

IX. potencial climático;

X. integração com energia renovável;

XI. governança ambiental;

XII. segurança contratual.

## 33.2. Documentos úteis

A SPE deverá manter disponíveis:

I. licenças;

II. estudos ambientais;

III. projetos executivos;

IV. relatórios de emissões;

V. relatórios de efluentes;

VI. laudos de subprodutos;

VII. registros de massa;

VIII. registros energéticos;

IX. inventário de emissões, se elaborado;

X. relatórios de auditoria;

XI. comprovação de destinações.

# 34. Encerramento, Transição e Desmobilização

Ao final do contrato ou em caso de encerramento antecipado, a SPE deverá garantir transição ambientalmente segura.

## 34.1. Obrigações finais

A SPE deverá:

I. apresentar relatório ambiental final;

II. comprovar destinação de estoques;

III. remover resíduos remanescentes;

IV. destinar subprodutos acumulados;

V. limpar áreas operacionais;

VI. apresentar laudos, se exigidos;

VII. corrigir passivos decorrentes de sua operação;

VIII. transferir registros ao Município;

IX. garantir continuidade até transição;

X. não abandonar materiais ou equipamentos em condição de risco.

# 35. Cláusulas Ambientais Sugeridas

## 35.1. Cláusula de natureza industrial do projeto

A Concessionária/SPE deverá implantar e operar planta industrial de tratamento termoquímico de resíduos sólidos urbanos, com valorização energética, controle ambiental, rastreabilidade de massa, gestão de subprodutos e atendimento aos indicadores de desempenho definidos no contrato, observando o licenciamento ambiental e as normas técnicas aplicáveis.

## 35.2. Cláusula de responsabilidade ambiental

A Concessionária/SPE será integralmente responsável pela obtenção, manutenção e cumprimento das licenças, autorizações, condicionantes, monitoramentos, relatórios, planos e controles ambientais necessários à implantação e operação da planta, respondendo por danos, infrações e não conformidades decorrentes de sua atividade.

## 35.3. Cláusula de valorização dos resíduos

A Concessionária/SPE deverá priorizar o tratamento, transformação, recuperação energética, aproveitamento de subprodutos, reciclagem operacional e destinação técnica das frações incompatíveis, assegurando rastreabilidade e comprovação documental das massas recebidas, processadas e destinadas.

## 35.4. Cláusula de controle de emissões

A Concessionária/SPE deverá operar sistemas de controle, tratamento e monitoramento de emissões atmosféricas, mantendo os parâmetros dentro dos limites legais e das condicionantes ambientais, com apresentação de laudos, registros e relatórios periódicos ao Poder Concedente.

## 35.5. Cláusula de transparência ambiental

A Concessionária/SPE deverá apresentar relatórios ambientais periódicos contendo dados de massa, energia, emissões, efluentes, subprodutos, destinações, condicionantes, ocorrências e medidas corretivas, permitindo auditoria e fiscalização pelo Poder Concedente.

# 36. Resumo Executivo

A PPP de Resíduos Sólidos Urbanos e Energia Verde de Ribeira do Pombal tem como objeto a implantação e operação de planta industrial de tratamento termoquímico de resíduos sólidos urbanos, com valorização energética, geração de subprodutos, controle ambiental e atendimento a indicadores de desempenho.

O projeto propõe substituir a lógica de mera disposição final por uma solução industrial, licenciada, monitorada e fiscalizável, na qual o resíduo recebido é tratado como insumo para transformação energética e ambiental.

A SPE será responsável pelo licenciamento, implantação, operação, controle de emissões, gestão de efluentes, controle de odores, segurança operacional, rastreabilidade de subprodutos, relatórios ambientais e correção de eventuais não conformidades.

O Município atuará como Poder Concedente, fiscalizando o contrato, acompanhando indicadores, exigindo relatórios e integrando o projeto às políticas públicas de saneamento, resíduos e energia.

O caderno reforça que o empreendimento deverá ser tratado como planta industrial de infraestrutura ambiental e energética, com governança, tecnologia, controle, transparência e responsabilidade contratual.

O sucesso ambiental da PPP dependerá menos do discurso e mais da capacidade de comprovar, mês a mês, que a planta recebe, processa, transforma, controla, gera valor e presta contas.

# 37. Conclusão

O Caderno de Meio Ambiente estabelece a base ambiental da PPP e demonstra que o projeto não deve ser apresentado como uma simples alternativa de disposição de resíduos, mas como uma infraestrutura industrial de tratamento, transformação e valorização energética.

A unidade deverá operar sob licenciamento ambiental, controle técnico, monitoramento, rastreabilidade, fiscalização contratual e responsabilidade integral da SPE.

A força do projeto está na combinação de cinco elementos:

I. tratamento industrial dos resíduos;

II. valorização energética;

III. aproveitamento de subprodutos;

IV. controle ambiental rigoroso;

V. integração com a estratégia energética e ambiental do Município.